ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w gminie Wasilków.

Wymagania ogólne
Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu sporządzenia audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Dz.U. 2017.1912 z dnia 13.10.2017 r.). Zakres obejmuje ok. 2500 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego sodowego oraz około 73 szafek sterowania oświetlenia ulicznego (w tym około 50 punktów pomiarowych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja geoinformatyczna infrastruktury oświetleniowej Gminy Wasilków oraz punktów poboru energii wraz z migracją danych opisowych do aplikacji GIS, wykonana zgodnie z opisem poniżej:
1. Inwentaryzacja sieci oświetleniowej, opracowana w formie cyfrowej Bazy Danych obiektów w systemie GIS.
2. BAZA DANYCH ma obejmować nw. warstwy tematyczne wraz z atrybutami i lokalizacją urządzeń, w których lokalizacja X,Y opracowana będzie w formacie SHP, obsługiwanym przez programy GIS oraz w formacie DWG lub równoważnym zapisana w systemie odniesień przestrzennych w układzie prostokątnym płaskim, strefa Polska 1992/19, WGS 1984, lub równoważny system wysokości MSL (średni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global) z odchyleniem standardowym mieszczącym się w przedziale 10 cm - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247 z późniejszymi zmianami)."
  1. prezentacje graficzne warstw: latarnie, szafy sterujące (szafy SOU), według statusu i własności,
  2. każdą szafę sterującą wraz z latarniami przynależnymi należy nanieś na oddzielnej warstwie tematycznej,
  3. raporty struktury oświetlenia wynikłe z opracowania aplikacji inwentaryzacyjnej: ilościowe, rodzajowe oraz mocy umownej i zainstalowanej,
  4. Należy wykonać pełną dokumentację zdjęciową, szaf oświetleniowych, z zewnątrz oraz wewnątrz.
Warstwa tematyczna LATARNIE, opisana następującymi atrybutami:
- status latarni (istniejąca, likwidacja, planowana wymiana),
- stan słupa (wymiana, pozostaje, remont, inne),
- wysokość słupa oświetleniowego (w metrach),
- odległość słupów, moduł (metrach),
- odległość słupów od krawędzi jezdni (w metrach),
- długość wysięgnika (w metrach),
- mocowanie (na szczycie, nad linią, pod linią),
- status wysięgnika (wymiana, pozostaje, remont),
- moc nominalna oprawy,
- rodzaj linii (napowietrzna, kablowa),
- typ linii (YAKY, YKY, AsXSn),
- nr słupa, nr porządkowy,
- rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, metalohalogenkowa, ledowa),
- ocena stanu technicznego oprawy (Wymiana, Pozostaje),
- właściciel słupa,
- właściciel oprawy,
- uwagi.
# Parametry drogi:
- szerokość drogi,
- klasa drogi (wewnętrzna, gminna, powiatowa, krajowa, wojewódzka, inna),
- klasa oświetleniowa (zgodnie z normą PN-EN 13 201),
- nawierzchnia drogi,
- nr drogi.
# Warstwa tematyczna SZAFY STERUJĄCE (szafy SOU), opisana następującymi atrybutami:
- ilość opraw zasilanych z szafy,
- wartość zabezpieczeń szafy sterowniczej,
- moc umowna punktu zasilania,
- moc rzeczywista obwodów oświetleniowych i punktów zapalania,
- oznaczenie transformatora, z którym powiązany jest punkt zasilania,
- nr licznika,
- nr punktu pomiarowego ENID,
- ilość obwodów zasilanych z punktu zasilania,
- rodzaj szafy SOU (metalowa, betonowa, z tworzywa),
- wartość zabezpieczenia nadmiarowo prądowego głównego oraz na obwodach,
- typ i rodzaj zegara astronomicznego (rodzaj sterowania),
- właściciel szafy,
- 2 zdjęcia wraz z zapisem lokalizacji.
- właściciel stacji transformatorowej,
- rodzaj zasilania szafy.

# 2. AUDYT
# 2.1 W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu
# w zakresie:
  - Analizy i oceny jakości oświetlenia ulicznego ze wskazaniem kierunków działania
    w celu dostosowania do obowiązujących norm.
        Analiza powinna uwzględniać:
- wyniki inwentaryzacji systemu oświetlenia ulicznego zgodnie z zakresem określonym w pkt I.1.,
- dane z materiałów udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności nr PROD, nr licznika, nazw punktów zapalania itp.,
- Wyniki pomiarów natężenia oraz luminancji oświetlenia na 4-ch wskazanych przez Zleceniodawcę odcinkach dróg przed modernizacją,
- obliczenia fotometryczne oświetlania drogowego metodą komputerową oraz analizę jego zgodności z obowiązującymi normami,
Analizy techniczno-technologicznej pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz z propozycjami rozwiązań modernizacyjnych oświetlenia ulicznego obejmujących:
- wymianę źródeł światła, opraw, słupów oświetleniowych oraz wysięgników,
- wymianę systemu sterowania oświetleniem i stabilizacji napięcia,
 - uporządkowania obwodów oświetleniowych i układów pomiarowych ze względu na strukturę własności,
oszacowanie kosztów zalecanych zmian technologicznych.
1. Analizę ekonomiczną kosztów eksploatacji systemu oświetlenia przed i po modernizacji z uwzględnieniem faktycznego zużycia energii i stosowanych taryf kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego.
2. Opis i analizę trzech wariantów modernizacji oświetlenia (minimalny, optymalny
   i maksymalny) z porównaniem ich efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jakości systemu oświetleniowego z uwzględnieniem źródeł finansowania.
3. Analizę rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych po modernizacji.
# 2.2 W ramach audytu należy wykonać w szczególności:
# analizę:
- stanu oświetlenia ulicznego na dzień audytu,
- doświetlenia przejść dla pieszych,
- montażu stacji wolnego jak i szybkiego ładowania samochodów,
- wniosków z inwentaryzacji opraw,
- wniosków z inwentaryzacji punktów poboru energii,
- zgodności z normami,
- szczegółowych wyników pomiarów oświetlenia wybranych dróg i ulic w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową,
- typów oraz modeli opraw,
- struktury własnościowej opraw i słupów,
- skrzynek sterujących SOU,
- porównawczej mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji (dla każdego wariantu z rozbiciem na każdą szafkę oświetleniową oddzielnie),
- obecnych układów kontrolno-pomiarowych pod względem ich ewentualnej wymiany,
- techniczno-technologicznej pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia, w zakresie źródeł światła, opraw oświetleniowych, sterowania oświetleniem,
- finansową, zawartych umów pod kątem zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, ze wskazaniem możliwości zmian w umowach, mających na celu zmniejszenie kosztów energii,
- modelu kosztów oświetlenia ulicznego,
- oceny prawidłowości działania układów sterownia oświetleniem ulicznym,
- propozycji rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zalecanych zmian,
- możliwych rozwiązań oszczędnościowych wraz z ich wyceną w formie kosztorysów inwestorskich,
- kosztów eksploatacji przed i po modernizacji,
- czasu eksploatacji sieci oświetleniowej,
- porównawczą wariantów .
W ramach przeprowadzonej analizy wykonawca winien przedstawić propozycje	uporządkowania systemu oświetleniowego w zakresie:
- numeracji obwodów i latarń,
- wyniesienia układów pomiarowych poza stacje transformatorowe,
- uporządkowania obwodów ze względu na strukturę własności i eksploatację systemu oświetleniowego (podział lub łączenie obwodów, wydzielenie nowych obwodów, rozbudowę obwodów już istniejących).
Wydruk opracowanej analizy uwzględniającej zakres należy wykonać w formacie A4 w 4 egzemplarzach.
  1. Projekt systemu sterowania oświetleniem (projekt fotometryczny), który będzie podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego oraz efektywności energetycznej uzyskanych po modernizacji.
2.2.1 Audytor wykona analizę pod względem zasadności zastosowania systemu sterowania pod kątem realizacji poniższych funkcji:
- zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej - dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy
  z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej,
- graficzny interfejs w języku polskim w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,
- redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,
- załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy,
- możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia),
- możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,
- automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,
- redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji,
- zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),
- zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inną charakterystykę,
- zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,
- pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,
- dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,
- pomiar czasu pracy sterowników,
- pomiar czasu pracy źródeł światła,
- ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła,
- sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,
- generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,
- dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),
- wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie,
- tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie,
- projektowany system sterowania oświetleniem powinien składać się z jednostki centralnej oraz sterowników lokalnych, montowanych w oprawie, sterujących statecznikiem elektronicznym. Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego nie może mieć wpływu na pracę reszty systemu. System powinien opierać się na komunikacji bezprzewodowej. Sieć ta powinna cechować się autodiagnostyką-automatycznie wybierać optymalne ścieżki połączeń i samo przekierowywać się w przypadku awarii któregokolwiek z elementów,
- system sterowania oświetleniem powinien być w stanie pracować zarówno w trybie autonomicznym (załączać oświetlenie wieczorem i wyłączać nad ranem) jak i również
  w obecności zewnętrznych urządzeń sterujących np. zegarów astronomicznych.
## POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
W ramach niniejszego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie:
  1. przygotowanie wytycznych do projektowania dla każdej strefy oddzielnie (należy podzielić Gminę na strefy określając dla każdej strefy parametry techniczne i estetyczne pod względem użytkowym - mini master plan oświetlenia),
  2. doradztwo techniczne na etapie postępowania przetargowego,
  3. uczestnictwo w ocenie ofert planowanej modernizacji sieci oświetlenia ulic,
  4. odpowiedzi na pytania oferentów,
  5. nadzór autorski nad realizacją inwestycji,

1. LICENCJA (bezterminowa) na minimum cztery stanowiska, na oprogramowanie GIS umożliwiająca dostęp do danych, wraz z usługą:
  1. wdrożenia oprogramowania,
  2. migracji danych polowych infrastruktury oświetleniowej i energetycznej do platformy GIS,
  3. szkolenia użytkowników w stosowaniu aplikacji internetowej GIS do zarządzania infrastrukturą oświetleniową,

## 5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. ZAKRESU DOKUMENTACJI POWSTAŁEJ W WYNIKU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, W TYM PROJEKTU FOTOMETRYCZNEGO
    1. Wykonawca opracuje dokumentację określającą kroki niezbędne do wykonania i ukończenia prac zmierzających do osiągnięcia celu jakim jest modernizacja oświetlenia.
    2. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę powinna zawierać wycenę modernizacji oświetlenia ulic wraz kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót z podziałem na każdą szafę sterującą oddzielnie.
    3. Wskazane do wykonania czynności powinny być określone tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym praktykom inżynieryjnym.
    4. Rozwiązania zawarte w opracowanej dokumentacji muszą spełniać przesłankę niezawodności tak, aby oprawy oświetleniowe, sieci oświetleniowe, obiekty, urządzenia sterujące i wyposażenie zapewniały długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi.
    5. Podczas opracowywania dokumentacji należy uwzględnić konieczność zapewnienia łatwego dostępu do poszczególnych elementów oświetlenia oraz urządzeń w celu zapewnienia inspekcji, konserwacji i napraw.
    6. Opracowywana dokumentacja, szczególnie w zakresie dotyczącym proponowanych rozwiązań technicznych oraz sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w szczególności:
- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1333),
    - Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389 z późn. zm.),
    - Normy oświetleniowej PN-EN 13201 (obliczenia fotometryczne).

## II. INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca na etapie postępowania wykaże, że dysponuje na bazie umowy o pracę:
1 osobą z wykształceniem wyższym o specjalności
kier. elektrotechnika specjalność technika świetlna,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
- posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, ukończył z należytą starannością realizację:

  - audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego obejmującego łącznie co najmniej 1000 opraw zlokalizowanych na obszarze zurbanizowanym
    w ramach jednego zamówienia,

  - co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego, lub mającego w zakresie usługę inwentaryzacji sieci oświetleniowej, opracowanej w formie cyfrowej Bazy Danych obiektów w systemie GIS,

2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem własnym.
3. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne złożą następujące dokumenty, odpowiednio w zakresie:
posiadania wiedzy i doświadczenia:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – zgodnie z załączeniem dowodów, potwierdzających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz powinien obejmować usługi w ilości i o zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania stawianych warunków, w szczególności usługi
o zakresie odpowiadającym określonym wymaganiom.
4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena, doświadczenie.
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:
Cena – 60 % (60 pkt)
Doświadczenie wykonawcy – 40 % (40 pkt)
Zamawiający przyzna punkty w odpowiednim kryterium w oparciu o informacje zawarte
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

1) Kryterium „Cena” będzie obliczane według wzoru:
Cn
C = --------- x 60 pkt
Co
gdzie:
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert)
Co – cena oferty badanej

2) Kryterium „Doświadczenie wykonawcy”
Jeżeli osoba, o której mowa w Zapytaniu Ofertowym:
- wykonywała usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na 1 inwentaryzacji polegającej na wykonaniu audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego na co najmniej 1000 punktów świetlnych zamawiający przyzna 0 pkt,
- wykonywała usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na 2 inwentaryzacjach polegających na wykonaniu audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego na co najmniej 1000 punktów świetlnych zamawiający przyzna 10 pkt,
- wykonywała usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na 3 inwentaryzacjach polegających na wykonaniu audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego na co najmniej 1000 punktów świetlnych– zamawiający przyzna 25 pkt,
- wykonywała usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na 4 inwentaryzacjach polegających na wykonaniu audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia ulicznego na co
najmniej 1000 punktów świetlnych– zamawiający przyzna 40 pkt,
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże osobę, która wykonywała usługi inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na większej liczbie inwentaryzacji niż wynika to z wymogów opisanych w kryterium oceny ofert, spełniających te wymogi, zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów przewidzianych dla tego kryterium.

3) Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. Jako
najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:
P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.
5. Warunki płatności
30 dni od daty wpływu faktury z protokółem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, do godziny 10.00
w dniu 31.08.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00 w dniu 01.09.2021 r.

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie osoby fizycznej nie będącej płatnikiem podatku VAT.