Wasilków, 02.07.2020

dotyczy: *Budowa bieżni o dystansie 100m przy SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie*, znak OSO.271.7.2020.MS

W związku z zapytaniem Wykonawcy komisja przetargowa – na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* udziela wyjaśnień oraz zamieszcza na wskazanej w SIWZ stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pyt. 1. Prosimy o potwierdzenie, że nowe obrzeża betonowe winny być w kolorze czerwonym.

Odpowiedź: Nowe obrzeża betonowe winny być w kolorze czerwonym.

Pyt. 2. Czy istniejące obrzeża do demontażu są posadowione na ławie betonowej, którą też należy zdemontować i zutylizować?

Odpowiedź: Obrzeża do demontażu nie są posadowione na ławie betonowej.

Pyt. 3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wywozu i utylizacji zdemontowanych obrzeży betonowych;

Odpowiedź: Wywóz i utylizacja zdemontowanych obrzeży betonowych należą do obowiązków Wykonawcy, ich koszt leży po stronie Wykonawcy. Przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego.

Komisja przetargowa na podstawie. art. 38 ust. 4 i 4a ustawy *Prawo zamówień publicznych* wnioskuje o zatwierdzenie modyfikacji treści SIWZ oraz załączników do SIWZ w następującym zakresie:

- zmianie ulega *Opis Przedmiotu Zamówienia* zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści przedmiotu zamówienia,

- zmianie ulega treść tabeli w pkt 4, rozdz. XIV. SIWZ:

|  |
| --- |
| Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków  Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych:  **Budowa bieżni o dystansie 100m przy SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie**  znak: OSO.271.7.2020.MS  nie otwierać przed < **10.07.2020 r.** **godz. 13:15** >  < DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY > |

- zmianie ulegają zapisy piątego wiersza pkt 1, rozdz. XV SIWZ:

było: „Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 o godz. 11:00.”

**jest:** „Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 o godz. **13:00.**”

**Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.**